

Item Ø18", Conexões Tubulares Stub Ends e Caps



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Diâm. Nominal | 18457.2 |
| Raio 'R' - 1D | 457.2 |
| Raio 'R' - 1.5D | 685.8 |
| B (1.5 D) | 285.7 |
| K | 914 |
| E/E1 | 229 |
| G | 533.4 |
| Comprimento 'L' - MSS SP 43 | 152.4 |
| Comprimento 'L' - ANSI B 16.9 | 305.0 |